## PURE_1
Pass
Calibraiton | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.2767 | 73.3 | 0.1402 | 0.27666 | 2.7666 | 0.64 | 14.3045 | 85.4 | 0.1675 | 4.3045 | 43.045 | 16.03 | 24.62
Pass | 20 | 20.907 | 103.5 | 0.202 | 0.907 | 4.535 | 0.94 | 22.4597 | 106.9 | 0.2101 | 2.4597 | 12.2985 | 28.38 | 41.38
Pass | 30 | 31.5478 | 126.8 | 0.2488 | 1.5478 | 5.1595 | 1 | 31.3488 | 126 | 0.2488 | 1.3488 | 4.496 | 39.79 | 53.41
Pass | 40 | 42.555 | 147.3 | 0.2889 | 2.555 | 6.3874 | 1 | 42.8594 | 148.2 | 0.2892 | 2.8594 | 7.1486 | 52.95 | 60.4
Pass | 50 | 52.5258 | 164.4 | 0.3195 | 2.5258 | 5.0516 | 0.95 | 53.7709 | 165.5 | 0.3249 | 3.771 | 7.5419 | 62.51 | 64.88