## PINPOINT_1
Pass
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.3234 | 72.7 | 0.142 | 0.3234 | 3.234 | 0.57 | 10.3372 | 72.9 | 0.1418 | 0.33722 | 3.3722 | 12.4 | 41.15
Pass | 20 | 20.7122 | 103.2 | 0.2007 | 0.71224 | 3.5612 | 0.61 | 20.4692 | 102.5 | 0.1997 | 0.46925 | 2.3462 | 20.33 | 58.58
Pass | 30 | 31.1674 | 126.8 | 0.2458 | 1.1674 | 3.8915 | 0.75 | 31.1404 | 127 | 0.2452 | 1.1404 | 3.8013 | 33.05 | 73.62
Pass | 40 | 41.7818 | 146.5 | 0.2852 | 1.7818 | 4.4545 | 0.82 | 42.0567 | 147 | 0.2861 | 2.0567 | 5.1418 | 46.37 | 85.73
Pass | 50 | 50.9967 | 162.1 | 0.3146 | 0.99666 | 1.9933 | 0.83 | 51.2668 | 162.7 | 0.3151 | 1.2668 | 2.5335 | 57.68 | 94.02
Pass | 60 | 61.9006 | 178.8 | 0.3462 | 1.9006 | 3.1676 | 0.83 | 61.675 | 178.2 | 0.3461 | 1.675 | 2.7917 | 67.92 | 0.95
Pass | 70 | 71.9349 | 192.7 | 0.3733 | 1.9349 | 2.7642 | 0.89 | 71.7898 | 191.9 | 0.3741 | 1.7898 | 2.5568 | 83.16 | 10.58
Pass | 80 | 83.3773 | 207.2 | 0.4024 | 3.3773 | 4.2216 | 0.89 | 82.787 | 206.4 | 0.4011 | 2.787 | 3.4838 | 94.32 | 17.34
Pass | 90 | 94.5479 | 220.7 | 0.4284 | 4.5479 | 5.0532 | 0.92 | 95.6585 | 222.1 | 0.4307 | 5.6585 | 6.2872 | 108.55 | 23.95
Pass | 100 | 101.8521 | 229.5 | 0.4438 | 1.8521 | 1.8521 | 0.88 | 101.8995 | 229.4 | 0.4442 | 1.8995 | 1.8995 | 115.22 | 26.66

## PINPOINT_2
Pass
Verify | Except Power | Measure Power | Measure Voltage | Measure Current | Power Difference | Power Tolerance | Callibration Data | Measuer Power First | Measuer Voltage First | Measuer Current First | Power Difference First | Power Tolerance First | Mode Watt | Mode Voltage
Pass | 10 | 10.5983 | 103.6 | 0.1023 | 0.59828 | 5.9828 | 0.61 | 101.8995 | 229.4 | 0.4442 | 1.8995 | 1.8995 | 13.05 | 41.52